${name1}

${state}

${street}

Заказчик: ${name1}

${address1}

**Технические условия**

**на отвод ливневых вод от земельного участка, расположенного по адресу:**

**${address2}.**

**Кадастровый (или условный) номер: 23:47:****${kadastr}.**

1. Сбор ливневых вод с территории осуществить вертикальной планировкой и устройством системы ливнеотведения в границах земельного участка. Выполнить устройство ливневого лотка на придомовой территории, прилегающей к проезжей части, сечением не менее 0,5м\*0,4м в бетонном исполнении. В границах земельного участка выполнить устройство отстойника дождевых вод размерами 0,8м\*0,8м\*1м. Сброс дождевых вод выполнить в построенный лоток.
2. При сбросе ливневых вод исключить возможность подтопления соседних земельных участков.
3. После выполнения работ уведомить МКУ «Управление гидротехнических сооружений и систем ливнеотведения» о готовности объекта к эксплуатации.
4. Срок действия технических условий три года от даты выдачи.

Заместитель главы

муниципального образования

город Новороссийск Р.А. Гиваргизов

И.Л. Оганесян

26-56-17